MODELO ASCENSOR INCLINADO ESTÁNDAR THYSSENKRUPP PARA INTERIOR

	Carga nominal
	630 Kg (8 personas)
	1000 Kg (13 personas)
	1275 Kg (17 personas)

	Velocidad
	0,5 m/s  ó  1 m/s

	Rango de inclinación
	30º a 35º

	Recorrido
	Hasta 40 metros

	Dimensiones de cabina
	1100 x 1400 x 2250

(cabina tipo 2 s/ EN 81-70)
	1400 x 1600 x 2250
	2000 x 1400 x 2250

(cabina tipo 3 s/ EN 81-70)

	Tipos de embarques

(1)
	2 embarques frontales

1 ó 2 embarques laterales a 180º

	Nº de paradas
	Hasta 7 paradas

	Puertas de cabina/pasillo

(2)
	900 x 2000 mm

acristaladas o de acero inoxidable       
	1100 x 2000 mm acristaladas o inoxidable   

	Entreguía
	1000 mm


MODELO ASCENSOR INCLINADO ESTÁNDAR THYSSENKRUPP PARA INTEMPERIE

	Carga nominal
	1500 Kg (20 personas)
	1875 Kg (25 personas)

	Velocidad
	1 m/s 
	1 m/s 

	Rango de inclinación
	30º a 35º
	30º a 35º

	Recorrido
	Hasta 80 metros
	Hasta 80 metros

	Dimensiones de cabina
	2100 x 1600 x 2250
	2400 x 1610 x 2300

	Tipos de embarques

(1)
	1 ó 2 embarques laterales
	1 ó 2 embarques laterales

	Nº de paradas
	Hasta 7 paradas
	Hasta 7 paradas

	Puertas de cabina/pasillo
	900 x 2000 mm  ó  1100 x 2000 mm

acristaladas
	900 x 2000 mm  ó  1100 x 2000 mm

acristaladas

	Entreguía
	1200 mm
	1200 mm


(1) La referencia de frontal o lateral es la dirección del movimiento del ascensor inclinado
(2) Dimensiones para cumplir con la norma EN 81-70: Accesibilidad de minusválidos

Nota: Para otras necesidades, consultar con oficina técnica










































	
	
	
	Página 1 de 1



